保定市科源检测认证集团有限公司

聚氨酯保温材料委托合同单

委托编号：                       试验编号：                         委托日期：

| 委 托 单 位 填 写 | 委 托 人 |  |  |  |  |  | 电话（必填） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
|  | 检验类别 | □委托检验□见证送检□抽样检测□内部质控/实验室间比对□能力验证□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品名称 | □聚氨酯板 □聚氨酯复合板 £ 聚氨酯管 £喷涂聚氨酯板/发泡聚氨酯板 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 号 | □I □II □III （必选） |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |
|  | 燃烧等级（必填） | □A（□A1 □A2） 、 □B1（ □B □C） 、 □B2（□D □E） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格尺寸 | × × （mm） |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
|  |  | 长度（ ）×内径（ ）×壁厚（ ）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目(常规) | 检测依据 |  |  | 检测项目(燃烧) |  |  | 检测依据 |  | 评定依据 |  |  |
|  | □导热系数 | □GB/T 10294-2008 |  |  | □可燃性试验 |  |  | □GB/T 8626-2007 |  | 常规 |  | □GB 50404-2017 □GB/T 21558-2008 □设计要求： |
|  | □表观密度 | □GB/T 6343-2009 |  |  | □不燃性试验 |  |  | □GB/T 5464-2010 |  |  |  |  |
|  | □压缩强度 | □GB/T 8813-2020 |  |  | □单体燃烧试验 |  |  | □GB/T 20284-2006 |  |  |  |  |
|  | □垂直于板面的抗拉强度 | □GB 50404-2017 |  |  | □燃烧热值试验 |  |  | □GB/T 14402-2007 |  |  |  |  |
|  |  | □JGJ 144-2019 |  |  | □氧指数 |  |  | □GB/T 2406.2-2009 |  | 燃烧 |  | □GB 8624-2012 □ |
|  | □尺寸稳定性 | □GB/T 8811-2008 |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  |
|  | 检验项目选定：□由本公司依据样品选定检测项目 □按协议项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送样要求 |  | 常规 | 板 ：1200×600×原厚 两块；并送（300×300×（25-30））两块的板做导热系数； 复合板1200×600×原厚1块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管：长度不小于2m，并送（300×300×25-30）两块的板做导热系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧 | 板: 1200×600×原厚14块,管送同等面积的板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  |  |  |  |  | 异常状态描述 |  |  |  |  |  |  |
| 报告交付 |  | 交付方式 |  | □自取 £快递 |  | 报告份数 |  |  | □4份 □ 份 |  |  |  |
|  |  | 协议交付日期 |  |  |  | 检测/技术 服务费 |  |  | 元，□已交 □未交 |  |  |  |
| 样品处理方式 |  | □由检测单位废弃 □由委托单位取回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样人（签字） |  |  |  |  |  | 见证人（签字、章） |  |  |  |  |  |  |
| 受理人（签字） |  |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1、委托方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。2、对接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性。3、发出检验报告30日内仍未取回的样品，本公司不负保管责任，并可按规定处理样品。4、复议期为收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构书面提出，逾期视为无异议。5、当检验项目中有检测时限要求或采用非标准方法进行检验时，应在备注中注明，并由客户确认。6、填写本协议，当在“□”内填上“√”，即表示选择该项。7、检测要求需要更改须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因、更改内容。8、除非另有约定，费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本协议。9、本公司联系地址：保定市乐凯北大街4001号为未科技园3号楼一层101室，电话：0312-3150555/3160555，邮编：071000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |