保定市科源检测认证集团有限公司

保温锚栓、锚固件检测委托合同

| 委托单位填写 | 委 托 人 |  |  |  | 电话（必填） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 |  |  |  | 工程名称 |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 工程部位 |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 检验类别 | R委托检验□见证送检□抽样检测□内部质控/实验室间比对□能力验证□ |  |  |  |  |
|  | 样品名称 |  |  |  | 材料规格 |  |
|  | 保温装饰板 规格尺寸 | （此项为锚固件必填项） |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  | 代表数量 |  |
|  | 检测项目 |  | 检测依据 |  |  | 评定依据 |
|  | □尺寸与公差 |  | £JG/T 366-2012 |  |  | £JG/T 366-2012 |
|  | □锚栓抗拉承载力标准值 |  | £JG/T 366-2012 |  |  |  |
|  | □锚栓圆盘抗拉力标准值 |  | £JG/T 366-2012 |  |  |  |
|  | £拉拔力 |  | £JG/T 287-2013 |  |  | £JG/T 287-2013 |
|  | £悬挂力 |  | £JG/T 287-2013 |  |  |  |
|  | £单点锚固力 |  | £JG/T 287-2013 |  |  |  |
|  | 检验项目选定：□由本公司依据样品选定检测项目 □按协议项目 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  |  |  |  | 异常状态描述 |  |
| 报告交付 |  | 交付方式 |  | □自取 □快递 | 报告份数 | □4份 □ 份 |
|  |  | 协议交付日期 |  |  | 检测/技术服务费 | 元，□已交 □未交 |
| 样品处理方式 |  | □由检测单位废弃 □由委托单位取回 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 取样人（签字） |  |  |  |  | 见证人（签字、章） |  |
| 受理人（签字） |  |  |  |  | 受理日期 |  |
| 说明 |  | 1、委托方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。2、对接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性。3、发出检验报告30日内仍未取回的样品，本公司不负保管责任，并可按规定处理样品。4、复议期为收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构书面提出，逾期视为无异议。5、当检验项目中有检测时限要求或采用非标准方法进行检验时，应在备注中注明，并由客户确认。6、填写本协议，当在“□”内填上“√”，即表示选择该项。7、检测要求需要更改须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因、更改内容。8、除非另有约定，费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本协议。9、本公司联系地址：保定市乐凯北大街4001号为未科技园3号楼一层101室，电话：0312-3150555/3160555，邮编：071000。 |  |  |  |  |

委托编号：                    试验编号：                       委托日期：