保定市科源检测认证集团有限公司

电线电缆委托合同单

委托编号：                               试验编号：                  委托日期：2021年  月  日

| 委托单位填写 | 委 托 人 |  |  |  |  | 电话（必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
|  | 检验类别 |  | £委托检验□见证送检□抽样检测R内部质控:实验室间比对□能力验证□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品名称 |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验项目 |  |  | 检测依据 |  |  |  |  | 评定依据 |
|  | £标志 |  |  | □GB/T5023.2-2008/1.8 □GB/T5013.2-2008/1.8 |  |  |  |  | □GB/T 5013.4-2008 RGB/T 5023.3-2008 □GB/T 5023.4-2008 □GB/T 5023.5-2008 □GB/T 12706.1-2020 □GB/T 12706.2-2020 □GB/T 12706.3-2020 □JB/T 8734.3-2016 □JB/T 8734.4-2016 □JB/T 8734.5-2016 □JB/T 8734.6-2016 £JB/T 10491.2-2004 £ |
|  | R导体电阻 |  |  | □GB/T5023.2-2008/2.1 □GB/T5013.2-2008/2.1 □GB/T3048.4-2007 |  |  |  |  |  |
|  | □电压试验 |  |  | □GB/T5023.2-2008 /2.2/2.3 □GB/T5013.2-2008/2.2/2.3 □GB/T3048.8-2007 |  |  |  |  |  |
|  | □70℃、90℃绝缘电阻 |  |  | □GB/T5023.2-2008/2.4 □GB/T5013.2-2008/2.4 □GB/T3048.5-2007 |  |  |  |  |  |
|  | □结构检查 |  |  | □GB/T5023.1-2008/5.1.3 □GB/T5013.1-2008/5.1.4 |  |  |  |  |  |
|  | R绝缘/护套厚度测量 |  |  | □GB/T5023.2-2008/1.9/1.1 £GB/T5013.2-2008/1.9/1.10 □GB/T2951.11-2008/8.1/8.2 |  |  |  |  |  |
|  | □外形尺寸/椭圆度测量 |  |  | □GB/T5023.2-2008/1.11 □GB/T5013.2-2008/1.11 □GB/T2951.11-2008/8.3 |  |  |  |  |  |
|  | □老化前拉力试验 |  |  | □GB/T2951.11-2008/9.1/9.2 |  |  |  |  |  |
|  | □老化后拉力试验 |  |  | □GB/T2951.12-2008/8.1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | □高温压力试验 |  |  | □GB/T2951.31-2008/8.1/8.2 |  |  |  |  |  |
|  | □低温卷绕试验 |  |  | □GB/T2951.14-2008/8.1/8.2 |  |  |  |  |  |
|  | □低温冲击试验 |  |  | □GB/T2951.14-2008/8.5 |  |  |  |  |  |
|  | □曲挠试验 |  |  | □GB/T5023.2-2008/3.1 □GB/T5013.2-2008/3.1 |  |  |  |  |  |
|  | □不延燃试验 |  |  | □GB/T18380.12-2008 |  |  |  |  |  |
|  | 检验项目选定：R由本公司依据样品选定检测项目 □按协议项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 无划痕，无裸露 |  |  |  | 异常状态描述 |  |  |  |
| 报告交付 |  | 交付方式 |  |  | R自取 □快递 | 报告份数 |  | R4份 □ 份 |  |
|  |  | 协议交付日期 |  |  |  | 检测/技术服务费 |  | 元，□已交 □未交 |  |
| 样品处理方式 |  | R由检测单位废弃 □由委托单位取回 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样人（签字） |  |  |  |  |  | 见证人（签字、章） |  |  |  |
| 受理人（签字） |  |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |
| 说明 |  | 1、委托方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。2、对接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性。3、发出检验报告30日内仍未取回的样品，本公司不负保管责任，并可按规定处理样品。4、复议期为收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构书面提出，逾期视为无异议。5、当检验项目中有检测时限要求或采用非标准方法进行检验时，应在备注中注明，并由客户确认。6、填写本协议，当在“□”内填上“√”，即表示选择该项。7、检测要求需要更改须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因、更改内容。8、除非另有约定，费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本协议。9、本公司联系地址：保定市乐凯北大街4001号为未科技园3号楼一层101室，电话：0312-3150555/3160555，邮编：071000。 |  |  |  |  |  |  |  |